## Sheet1
Termografo de Un Solo Uso
——TempU02
TempU02 es un termógrafo o registrador de un solo uso con puerto USB integrado y generador de informe en PDF, ideal para la monitorización de la temperatura de envíos de mercancía sensibles a la cadena de frío.
función:
* Genera un informe en PDF sin necesidad de instalar ningún software
* Puerto USB incorporado, no hay cables o lectores necesarios para la descarga de registros
* Amplio rango de temperatura de Operación, de -30°C a +60°C
* Contra agua, cumple con norma IP67
* Bajo consumo de batería
* Fácil de usar y de muy bajo coste
* Ideal exportación aérea, terrestre o marítima
* Incluye certificado de calibración serializado y cumple la norma EN12830
Ficha Técnica:
Tamaño |  | 69mm*33mm*5mm
Peso |  | 10gramos
Opción de grabación |  | Desechable
Rango de temperatura |  | de -30°C a +60°C
Precisión de temperatura |  | ±0.5°C (–20°C~+40°C); ±1.0°C (Otros)
Resolución de temperatura |  | 0.1
Capacidad de memoria |  | 10000
Vida útil / Batería |  | 2 años / célula del botón CR2032
Configuración |  | Funcionamiento para un máximo de 60 días con registros a intervalos de 10 minutos
rango de alarma de temperatura |  | >8°C or <2°C
Retardo de inicio |  | 30 minutos
Generación de informes |  | Generación automática de informes PDF
Nivel impermeable |  | IP67 (con el sello-bolso)
de fácil manejo:
Presione el botón para comenzar | Puesto en la caja/el cartón |  | Temperatura de registro | Conectar PC para obtener informe PDF
Tzone Digital Technology Co., Ltd.
Tel: +86-755-82840647 Fax: +86-755-82840648 Email: sales@tzonedigital.com Web: www.tzonedigital.com
Address: 16D, Haiying Building, South of Caitian Road, Futian District, Shenzhen, China 518033