## TZONE.TT18.dll 说明

- 数据解析

- 一、普通数据协议

| 命名空间 | 类名 | 功能 |
| --- | --- | --- |
| TZONE.TT18.Protocols | Generic | 解析普通数据 |

- 类属性说明

| 名称 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| FirmwareVersion | string | 固件版本 |
| IMEI | string | IMEI |
| RTC | DateTime | 终端数据打包时间 |
| Temperature | Decimal | 温度（值=-1000,即为空） |
| Humidity | Decimal | 湿度（值=-1000,即为空） |
| LACCI | string | 基站信息(LAC:区域编码,CI:基站编码) |
| MCC | Int | 国家编码 |
| MNC | Int | 移动网络码 |
| Alram | string | 报警类型 |
| GSMCSQ | int | GSM信号强度 |
| GSMStatus | string | GSM状态 |
| VBV | decimal | 电池电压 |
| Serial | string | 序列号 |
| ServerTime | DateTime | 服务器时间 |
| Length | int | 包长度 |
| Message | string | 数据 |

- 类方法

解析数据：Generic Analysis(byte[] data);